## Slide 1
Mn
B
Fe
S
N
C
O
H
Ca
K
P
Cu
Cl
Zn
Mg
Mo
植物营养与品质分析
Notes: <number>

## Slide 2
♣植物养分全量分析 植物样品的采集制备、植物中水分、灰分，植物中氮磷钾、钙镁硫，以及微量元素（铜锌铁锰及硼钼）的分析方法。
♣农业植物产品品质分析 碳水化合物、蛋白质、脂肪、有机酸、Vc、单宁等的测定。
植物分析课程内容

## Slide 3
第七章 植物样品采集技术
第一节 植物分析的目的及采集原则
第二节 植物组织样品的采集和制备
第三节 植物根系样品的采集和制备
第四节 籽粒样品的采集和制备
第五节 瓜果样品的采集和制备

## Slide 4
第七章 植物样品采集技术
概述
植物样品的分析结果是否有价值，首先取决于采样技术是否正确。采样技术包括各类样品的采集、制备和保存技术。
植物样品的种类较多，可分为全株、茎叶、根系、籽粒、块根块茎、瓜果等。各类样品的采集、制备方法，随分析目的、分析项目、精度要求以及植物种类和生长条件而异。

## Slide 5
第一节 植物分析的目的及采集原则
一、植物分析的目的
二、采样原则

## Slide 6
一、植物分析的目的
目的
养分
品质
丰缺状况
吸收、运输、代谢规律，
养分间的相互关系
评价其营养价值
环境、栽培、施肥等对其的影响
在贮存中有关成分的变化
保鲜贮存提供依据。

## Slide 7
二、采样原则：
“多点、随机”
样品必须有充分的代表性。
根据面积的大小、植株的生长状况 采集5-20个样点混合。
采样时间和部位的统一性。

## Slide 8
第二节 植株样品的采集和制备
植株样品多用于植物营养诊断分析，
按测定方式和测定的成分形态，分为植物全量养分分析和植物组织养分速测(测定植物组织中尚未同化而存在于植株的汁液中的营养成分)。

## Slide 9
第二节 植物组织样品的采集和制备
一、植株全量养分分析样品的采集制备
1、样品的采集
2、样品的制备：
二、植物组织速测样品的采集和制备
1、样品的采集
2、样品的制备

## Slide 10
按照一定路线，在采样区内多点采样，组成混合样。采集样株的数量应根据作物的种类、种植密度、株型大小、株龄或生育期以及要求的精密度确定。使混合样有代表性。
一、植株全量养分分析样品的采集制备
1、样品的采集：
（1）在统一的时间，选择有代表性的样株。
（2）在样株选定后，决定取样的部位和组织器官。

## Slide 11
注意：选择样株时要注意群体密度、植株长相、长势、生育期等条件的一致性；过大过小的植株，受病虫害或机械损伤的以及田边、道路、建筑物、树木等旁边的植株都不应采集。
对于特殊目的的采样，如诊断缺素或受毒害情况，在采样时注意样株的典型性，并同时在附近采集有对比意义的正常植株作为对照，使分析结果能在相互比较的条件下说明问题。

## Slide 12
（2）决定取样的部位和组织器官。
注意：所选的部位或组织器官要对(待测定的某种)养分丰缺最敏感。
一般情况下，大田作物的苗期，采整个地上部；在营养生长向生殖生长转化时期，采集主茎或主枝顶部新长成的健壮叶或功能叶，幼嫩组织的养分组成变化较快，一般不宜采样；开始结实后，植株体内的养分含量、比例变化很大，一般不宜作组织分析。果树、林木类等营养诊断通常采用“全叶分析”或不带叶柄的“叶片分析”，也常采用“叶柄分析”。

## Slide 13
植物组织全量养分分析一般用烘干样品。
制备步骤包括：清洗、分割、杀酶、烘干、粉碎、保存等。
2、样品的制备：

## Slide 14
目的：清除样品上沾附的泥土、肥料、农药、灰尘等。
注意：清洗应在植物组织尚未萎焉时进行，否则一些易溶养分（如钾、钙、水溶糖等）会被洗出。清洗时间不宜过长，一般不超过2分钟，更不能在水在浸泡。
方法：先用自来水清洗，再用浓度0.1-0.3%的中性洗涤剂清洗，之后用自来水冲洗干净，用蒸馏水冲洗2-3次，然后尽快用吸水纸吸干。
清洗：

## Slide 15
分割：根据需要，分为不同器官（如叶片、叶鞘或叶柄、茎、果实等部分）测定时，须立即将其剪开，以免养分运转。
杀酶、烘干：将分割好的新鲜样品先在80℃-90℃鼓风干燥箱中烘15-30分钟（松软组织烘15分钟，致密坚实总之30分钟）杀酶；然后，降温到65℃烘干。干燥时间一般为12-24小时。对于多汁且有硬皮的茎杆如玉米等，可用锋利的刀将其劈开，但注意勿使其汁液外流。
有条件时，也可用高温蒸汽杀酶5-10分钟，再转入烘箱中烘干或风干。

## Slide 16
粉碎：干燥的样品可用研钵或磨样机进行粉碎，并全部过筛。
样品粉碎的粒度：视称样量的多少而定，在称样量低于1.0g时，一般过0.25mm筛，称样量在1-2g时可过0.5mm筛。
注意：在样品制备过程中，应避免污染。特别是需测定微量元素时，应避免使用铁、铜等磨或筛，干燥时也注意不要被金属的细小粉末污染。可使用玛瑙、瓷、不锈钢等的物品粉碎，过尼龙筛。

## Slide 17
保存：样品过筛后要充分混匀，于磨口的广口瓶中保存，注意写好标签。保存过程中应注意防霉、防虫、防鼠。
样品在粉碎、贮存过程中，会吸收一些空气中的水分。如分析精度要求较高，应在称样前在65℃(12-24h)或90℃(2h)再次烘干。
一般常规分析中，同类样品间比较，在样品吸湿水含量较少时，也可不烘干，直接称样分析。

## Slide 18
二、植物组织速测样品的采集和制备
采集方法与全量分析样品的采集相同。
因组织速测的是尚未同化而存在于汁液中的营养成分，这些物质处于不断转化和代谢变化之中，不仅在不同生育期的含量变化较大，而且在一日之内也有显著差异，因此采样的部位、时间更要统一。一般采样时间在上午的8-10点；此时植株的各种代谢接近动态平衡，能较好反映出根系吸收与植物同化需要的相对关系，最具有营养诊断意义。

## Slide 19
植物组织速测多用新鲜样品直接进行。
压榨法：用湿布或毛刷将样品表面清洁干净后，直接压榨出汁液测定；
浸提法：样品需要清洗，同全量分析。

## Slide 20
分析时，将洗净的鲜样剪碎混匀后，立即用称量瓶或塑料容器称样，然后在瓷碾钵中加入适当溶剂或石英砂碾磨浸提测定。
样品来不及立即测定时，可放在冰箱中(-5℃)短期保存，保存时间3-5天。有条件时，也可将鲜样在-40℃下长期保存，但解冻后须立即测定。

## Slide 21
在进行植物组织分析时，经常需要采集根系样品。采集根系样品的方法很多，且已有根系研究方法的专著，由于研究目的不同，采集方法有较大差异，这里仅介绍田间植物组织分析用根系的采集和制备方法：挖掘法和土钻法。
第三节 植物根系样品的采集和制备

## Slide 22
一、挖掘法
特点： 挖掘法采集根系样品可较好地提供植物完整根系的自然生长状况，对每条根系的长度、体积、形状、颜色、分布、状态及养分等对其的影响均可进行测定或观察。缺点是劳动强度大、消耗时间，对高大植物的根系研究有较大误差。

## Slide 23
挖掘采集根系方法：采样时先确定好样株；然后进行掘沟挖掘。壕沟至植株基部的距离对于禾本科或草本植物一般以20-80cm为宜；视植物种类和生长阶段(根系大小)而定。
挖掘时尽量减少根系损失，将挖掘出的带泥土根系放入盛水的容器内进行冲洗，然后进行形态特征的观察；完成后将洗净的根系按植物组织样品处理的方法进行烘干、粉碎、保存。

## Slide 24
二、土钻法
土钻法是采集一定容积土壤根系样品的适宜方法。使用的工具有手钻和机械钻。钻筒的结构一般为高15cm，内经7cm，下缘为锯齿型结构，向一个方向将土钻打入土壤中至适宜深度，取出，用上面安装的活塞将土柱推出，放入冲根容器中，将根系冲出，进行观察和样品处理、保存。土钻的高度一般为100-200cm，可采集不同深度的根系样品。

## Slide 25
籽粒样品多用于品质分析。
因分析目的不同，籽粒样品的采集也有较大差异。有的采自单株，有的采自试验小区或大田试验，有的采自大批收获物。由于来源不同，样品的数量也差异较大。
一般由单株上采集的籽粒须全部留作样品。其它情况下的采样同组织全量分析样的采集方法同。
第四节 籽粒样品的采集和制备

## Slide 26
多点采集后(脱粒)，混匀，用四分法缩分至：小粒种子250g，大粒种子500g。
将籽粒样品风干、去杂、挑去不完整的粒。用磨样机或碾钵磨碎，全部通过0.25-1.0mm筛，贮存于广口瓶中，贴好标签备用。
籽粒样品的采集制备方法：

## Slide 27
1.对于有壳的籽粒，如花生、棉籽、向日葵等应去掉果壳。
2.油料植物的种子在粉碎时会损失部分油分，为减少损失，可不粉碎，用刀切成0.5mm的薄片供分析使用；也可在75℃的温度下，干燥15-18h，取出，用碾钵击碎、不碾磨，供分析用，但应注明为烘干样。
注意：

## Slide 28
“瓜果样品”是泛指蔬菜、水果中的果实、浆果、块根、块茎等。由于瓜果的成熟期较长，采样应根据需要确定采集成熟期样品或在成熟过程中采集2-3次。
采集时注意从不同地方的不同样株上采集簇位相同、成熟度一致的组成平均样。较小的瓜果如辣椒等，不少于40个；番茄、洋葱、马铃薯等不少于20个；黄瓜、茄子、萝卜等不少于15个；较大的如西瓜、白菜、甘蓝等不少于10个(数量较多时，可切取果实的1/4左右组成平均样，总重以1kg为宜)。
第五节 瓜果样品的采集和制备

## Slide 29
果树的果实样，可选择树龄、株型、生长势、载果量等较为一致的正常树，在同一果园同一品种选5-10株为代表株，在全部收获物中选取大、中、小和向阳、背阴等的果实共10-20个组成混合样，重量约1.5kg。

## Slide 30
采回的果实样品经洗涤、擦干，大的瓜果或样品量较大时，可均匀切取其中的一部分，用鲜样测定时，可直接将分析样切成小块，用高速植物组织捣碎机(或碾钵)打成匀浆，从混匀的匀浆中称取。

## Slide 31
瓜果样品需要干燥时，则力求快速，以免成分变化。 将打碎的鲜样在110-120℃的鼓风干燥箱中杀酶20-30min后，于60-70℃烘5-10小时至变脆易于粉碎成粉末即可。也可在高温蒸汽中杀酶15-20min后低温烘干。
因烘干过程中会有部分糖被焦化或部分淀粉被酸性汁液水解，导致出现较大误差。因此测定这类样品最好用鲜样。
样品数量较大时，鲜样也可在0℃条件下，适当保存几天。

## Slide 32
第一章
结束