## Slide 1: 第六章 污水的自然生物处理
6.1 稳定塘
6.2 污水的土地处理

## Slide 2: 6.1 稳定塘

## Slide 3: 6.1.1 概述
稳定塘（Stabilization Ponds）：经过人工适当修整的土地，设围堤和防渗层的污水池塘，主要依靠自然生物净化功能使污水得到净化的一种污水生物处理技术；
污水在塘中的净化过程与自然水体的自净过程相近，一般不采取实质性的人工强化措施；
净化过程包括好氧、兼性和厌氧三种状态，溶解氧主要由塘内以藻类为主的水生浮游植物所产生的光合作用提供。

## Slide 4
稳定塘的优点
充分利用地形，工程简单，建设投资省；
能够实现污水资源化，使污水处理与利用相结合；
污水处理能耗少，维护方便，成本低廉。

## Slide 5
稳定塘的弊端
占地面积大，没有空闲的余地是不宜采用的；
污水净化效果受季节、气温、光照等自然因素的影响，不够稳定；
防渗处理不当，地下水可能遭到污染；
易于散发臭气和滋生蚊蝇。

## Slide 6: 稳定塘的分类
好氧稳定塘
深度较浅，一般不超过0.5 m，阳光能够透入塘底，主要由藻类供氧，全部塘水都呈好氧状态，由好氧微生物降解有机污染物。

## Slide 7
兼性稳定塘
塘水较深，一般在1.0 m以上；
从塘面到一定深度（0.5 m左右），阳光能够透入，藻类光合作用旺盛，溶解氧比较充足，呈好氧状态；
塘底为沉淀污泥，处于厌氧状态，进行厌氧发酵；
兼性区介于好氧区与厌氧区之间，存活大量的兼性微生物；
兼性塘的污水净化是由好氧、兼性、厌氧微生物协同完成的；
兼性稳定塘是城市污水处理最常用的一种稳定塘。

## Slide 8
厌氧稳定塘
塘水深度一般在2.0 m以上，有机负荷率高，整个塘水基本上都呈厌氧状态，在其中进行水解、产酸以及甲烷发酵等厌氧反应全过程，净化速度低，污水停留时间长。
一般用作为高浓度有机废水的首级处理工艺，继之还设兼性塘、好氧塘甚至深度处理塘。

## Slide 9
曝气稳定塘
塘深在2.0 m以上，由表面曝气器供氧，并对塘水进行搅动，藻类的生长与光合作用受到抑制；
好氧曝气塘：与活性污泥处理法中的延时曝气法相近；
兼性曝气塘。

## Slide 10
深度处理塘
进一步降低二级处理水中残余的有机污染物、SS、细菌以及氮、磷等植物性营养物质，在污水处理厂和接纳水体之间起到缓冲作用；
深度处理塘一般采用大气复氧或藻类光合作用的供氧方式。

## Slide 11: 出水方式
连续出水塘
控制出水塘
人为地控制塘的出水，在年内的某个时期内只有污水流入而无处理水流出，此时塘可起蓄水作用；在某个时期内，又将塘水大量排出，出水量远超过进水量；
适用于结冰期较长的寒冷地区、干旱缺水需要季节性利用塘水的地区、稳定塘处理水季节性达不到排放标准或水体只能在丰水期接纳塘出水的地区；
控制出水塘多为兼性塘。

## Slide 12
贮存塘
只有进水而无处理水排放的稳定塘，主要依靠蒸发和微量渗透来调节塘容；
需要的水面积很大，只适用于蒸发率高的地区；
塘水中盐类物质的浓度与日俱增，最终将抑制微生物的增殖、导致有机物降解效果降低。

## Slide 13: 6.1.2 稳定塘的净化机理
稳定塘中的生物
细菌
对有机污染物降解起主要作用；
在好氧塘和兼性塘好氧区以及兼性区内活动的细菌中，绝大部分属兼性异养菌；
稳定塘内常见的细菌：好氧菌和兼性菌、产酸菌、厌氧菌、硝化菌。

## Slide 14
藻类
稳定塘是菌藻共生体系，藻类是塘水中溶解氧的主要提供者；
在光照充足的白昼，藻类吸收二氧化碳放出氧（光合作用），在黑暗的夜晚，藻类进行内源呼吸，消耗氧并放出二氧化碳（呼吸作用）；
主要存活的藻类：绿藻、蓝绿藻、褐藻。

## Slide 15
原生动物和后生动物
原生动物和后生动物的出现不规律，数量也不等，不宜作为指示性生物；
在稳定塘内可能出现大量的水蚤，此时稳定塘的处理水将非常清澈透明，其原因是：水蚤类动物能够吞食藻类、细菌及悬浮有机物，水蚤类动物能够分泌粘性物质，促进细小悬浮物产生凝聚作用，使水澄清；
底栖动物中的摇蚊幼虫能够摄取底泥中的微生物，使底泥量减少；
蚊子。

## Slide 16
水生植物
在稳定塘内种植水生维管束植物，能够提高稳定塘对有机污染物和氮、磷等无机营养物的去除效果，水生植物收获后也可作某些用途，能够取得一定的经济效益；
浮水植物：
自由漂浮在水面，直接从大气中吸取氧和二氧化碳，从塘水中吸取营养盐类；
凤眼莲、水浮莲、水花生、浮萍、槐叶萍。

## Slide 17
沉水植物
根生于底泥中，茎叶全部沉没于水中，花出于水面；
只能在塘水深度较小及有机负荷较低的塘中种植；
稳定塘内的作用同浮水植物，沉水植物多为鱼类和鸭鹅的良好饲料，可放养水禽动物，建立良好的生态系统；
常见的沉水植物：马来眼子菜 、叶状眼子菜等。

## Slide 18
挺水植物
根生长于底泥中，茎叶挺出水面；
最常见的挺水植物：水葱、芦苇；
挺水植物的作用与上述两种植物相同；
挺水植物只能生长于浅水中，在收割季节需要将水放空，因此在稳定塘内种植受到限制。

## Slide 19
其他水生动物
杂食性鱼类（如鲤鱼、鲫鱼），捕食水中的食物残屑和浮游动物；
滤食性鱼类（鲢鱼、鳙鱼）和草食性鱼类（草鱼）能够控制藻类的过度增殖；
鸭、鹅等也是以水草为食的，鸭还能够食用浮游动物和小型鱼类。

## Slide 20: 稳定塘生态系统

## Slide 21: 稳定塘内生态系统中不同种群的相互关系
菌藻共生关系
细菌代谢活动所需的O2由藻类通过光合作用提供，而其代谢产物CO2又提供给藻类用于光合成反应；
流入的一部分有机污染物，被降解后又形成了藻类，藻类也是有机体，由于藻类的合成是以水中的CO2作为碳源，因此生成的藻类（有机体）的数量，有可能大于流进的有机污染物的数量；
在氧化塘内有机污染物的降解反应，也是溶解性有机污染物转换为较稳定的另一种形态的有机体——藻类细胞的过程。

## Slide 22: 稳定塘内的食物链网

## Slide 23: 稳定塘内各种物质的迁移与转化
碳的转化与循环

## Slide 24
碳的主要转化途径
细菌的新陈代谢作用，使溶解性有机碳转化为无机碳，又通过合成作用使细茵本身得到增殖；
藻类通过光合作用吸收无机碳，本身机体得到增殖，当无光照射时，藻类通过呼吸作用释放无机碳；
由于衰死，细菌、藻类的机体沉入塘底，在厌氧发酵作用下，分解为溶解性有机碳和无机碳；
塘底的厌氧发酵反应对不溶性有机碳进行分解，形成溶解性有机碳和无机碳。

## Slide 25: 氮的转化及循环

## Slide 26
氨化作用：有机氮化合物在微生物作用下分解为氨氮；
硝化作用：氨氮在硝化菌的作用下转化为硝酸氮；
反硝化作用：硝酸氮在反硝化菌的作用下，还原成分子氮；
挥发作用：在pH值较高，水力停留时间较长，温度较高的环境下，水中的NH3向大气挥发，其量可达21%；
吸收作用：微生物及各种水生植物，吸收铵态氮或硝酸氮作为营养，合成其本身的机体；
分解作用：衰死的细菌和藻类经解体后形成溶解性的有机氮和沉淀物，沉淀在沉积层中的有机氮在厌氧菌的作用下，也可能得到分解。

## Slide 27: 磷的转化及循环

## Slide 28
细菌、藻类及其他生物吸收无机磷化合物以满足其生命活动的需要，并将其转化为有机磷；
溶解性磷与不溶解磷之间的互相转化，转化的环境条件是：
  白昼光照充分，光合作用强烈，塘水pH值上升，磷酸盐易于沉淀，夜晚光合作用停止，塘水pH值降低，部分已沉磷酸盐又可能重新溶于水中
  水中如存在有三价铁化合物可与溶解性磷酸盐结合形成磷酸铁沉淀；
  如水中存在硝酸盐，能促使沉积中的磷转化为溶解性磷；
有机磷在细菌作用下的氧化分解：
  稳定塘对磷的去除率可达50%~70%，效果较好。

## Slide 29: 稳定塘对污水的净化作用
稀释作用；
沉淀和絮凝作用；
好氧微生物的代谢作用：BOD去除率达90%以上，COD去除率达80%以上；
厌氧微生物的代谢作用：水解、产氢产乙酸、产甲烷，最终产物主要是CH4、CO2、硫醇；
浮游生物的作用；
水生维管束植物的作用。

## Slide 30: 稳定塘净化过程的影响因素
温度；
光照；
混合；
营养物质；
有毒物质；
蒸发量和降雨量；
污水的预处理。

## Slide 31: 6.1.3 好氧塘-特征
深度：0.5 m左右；
溶解氧：充足；
pH：白昼上升，夜晚下降；
生物相：108~5×109个/mL；
优点：净化功能强、降解速率高、停留时间短；
缺点：占地面积大、出水藻类多、除菌效果差；
高负荷好氧塘、普通好氧塘、深度处理好氧塘。

## Slide 32: 6.1.4 兼性塘-特征
深度：1.0~2.0 m；
好氧层：塘的上层，阳光能够射入的部位；
厌氧层：塘底部污泥层；
兼性层：好氧层与厌氧层之间，白天好氧，夜晚厌氧；
净化反应与生物相；
优点：适应冲击负荷、费用低；
适用于：木材化工、制浆造纸、煤化工、石油化工废水。

## Slide 33: 6.1.5 厌氧塘-特征

## Slide 34
生物相：只有细菌；
发酵反应速度慢，产酸、产氢产乙酸反应快；
产物CH4可作为能量回收；
有机酸浓度<3000 mg/L；
pH=6.5~7.5；
C:N<20:1；
污水中不含有毒与抑制性物质；
温度不应有剧烈波动。

## Slide 35
不利影响：
污染程度高，做好防渗措施；
散发臭气，距居民区500 m以上；
浮渣层的处理。
适用于：高浓度、水量小的有机废水。

## Slide 36: 6.1.6 曝气塘-特征
曝气塘是经过人工强化的稳定塘，采用人工曝气装置向塘内污水充氧，并使塘水搅动；
人工曝气装置多采用表面机械曝气器，但也可以采用鼓风曝气系统；
好氧曝气塘：曝气装置的功率较大，足以使塘水中全部生物污泥都处于悬浮状态，并向塘水提供足够的溶解氧；
兼性曝气塘：曝气装置的功率仅能使部分固体物质处于悬浮状态，而有一部分固体物质沉积塘底，进行厌氧分解，溶解氧不能满足需要。

## Slide 38
曝气塘是介于延时曝气法与稳定塘之间的处理工艺，其净化功能、效果以及工作效率都明显地高于一般类型的稳定塘；
优点：污水在塘内的停留时间短，曝气塘所需容积及占地面积均较小；
缺点：耗能增加，运行费用较高。

## Slide 39: 6.1.7 深度处理塘-特征
又称三级处理塘、熟化塘；
处理对象
常规二级处理工艺的出水以及处理效果与二级处理技术相当的稳定塘出水，使处理水达到一定的水质标准，以适应受纳水体或回用对水质的要求；
在污水处理厂和受纳水体之间起缓冲作用；
设置在二级处理工艺之后或稳定塘系统的最后；
多采用好氧塘的形式，也有采用曝气塘的形式的，用兼性塘形式的较少。

## Slide 40
进水水质：BOD≤30 mg/L、COD≤120 mg/L、SS=30~60 mg/L；
出水水质：BOD=5~20 mg/L、COD去除率为10%~20%；
细菌：较好去除；
藻类：养鱼除藻；
氮：藻类吸收、反硝化，夏季去除率达30%，冬季为0~10%；
磷：藻类吸收、沉淀，夏季去除率达70%，冬季为2%~27%。

## Slide 41: 6.1.8 控制出水塘-特征
多见于北方寒冷地区，在冬季处理水水质难 于达到排放要求时不排水，将污水加以贮存；
待天气转暖，处理水水质达到排放标准，稳定塘开始正常运行；
多为兼性塘。

## Slide 42: 控制出水塘的主要运行特点
在低温季节按贮存塘考虑，不排放处理水，这个期间的具体时间和长短根据当地的具体条件确定；
为了保证冬贮容量，在冰封前或处理水质达不到排放标准前，必须将塘水排空或排放到塘内某一特定水深；
在冰封期，冰层下的水温仍可保持2~5℃，在耐低温的某些微生物的作用下，有机污染物仍可降解；
从冰融到塘的净化功能完全恢复之间的期间，仍不得排放处理水，稳定塘应能容纳这个期间的污水；
在冬贮期间，在近水区应有一定范围的活水区，使流入污水能够漫流在结冰区的冰层上；
在夏季，控制出水塘可按一般稳定塘进行设计。

## Slide 43: 6.2 污水的土地处理

## Slide 44: 6.2.1 概述
污水上地处理系统也属于污水自然处理范畴，是在人工控制的条件下，将污水投配在土地上，通过土壤——植物系统，进行一系列物理、化学、物理化学和生物化学的净化过程，使污水得到净化的一种污水处理工艺；
污水土地处理系统，能够经济有效地净化污水；充分利用污水中的营养物质和水，强化农作物、牧草和林木的生产，促进水产和畜产的发展；
采用污水土地处理系统，能够绿化大地，整治国土，建立良好的生态环境，因此土地处理系统也是一种环境生态工程。

## Slide 45: 污水土地处理系统的组成
污水的预处理设备；
污水的调节、贮存设备；
污水的输送、配布、控制系统与设备；
土地净化田；
净化水的收集、利用系统。

## Slide 46: 6.2.2 土地处理系统对污水的净化作用机理
物理过滤
土壤颗粒间的孔隙具有截留、滤除水中悬浮颗粒的性能；
影响土壤物理过滤净化效果的因素：
土壤颗粒的大小；
颗粒间孔隙的形状和大小；
孔隙的分布；
污水中悬浮颗粒的性质、多少与大小。

## Slide 47
物理吸附与物理化学吸附
在非极性分子之间的范德华力的作用下，土壤中粘土矿物颗粒能够吸附土壤中的中性分子；
金属离子与土壤中的无机胶体和有机胶体颗粒，由于螯合作用而形成螯合化合物；
有机物与无机物的复合化而生成复合物；
重金属离子与土壤颗粒之间进行阳离子交换而被置换吸附；
某些有机物与土壤中重金属生成可吸性螯合物而固定在土壤矿物的晶格中。

## Slide 48
化学反应与化学沉淀
重金属离子与土壤的某些组分进行化学反应生成难溶性化合物而沉淀；
调整、改变土壤的氧化还原电位，能够生成难溶性硫化物；
改变pH值，能够生成金属氢氧化物；
某些化学反应还能够生成金属磷酸盐等物质沉积于土壤中。

## Slide 49
微生物代谢作用下的有机物分解
在土壤中生存着种类繁多、数量巨大的土壤微生物，它们对土壤颗粒小的有机固体和溶解性有机物具有强大的降解与转化能力，这也是土壤具有强大的自净能力的原因。

## Slide 50: 6.2.3 污水土地处理系统工艺
慢速渗滤处理系统
将污水投配到种有作物的土地表面，污水缓慢地在土地表面流动并向土壤中渗滤，一部分污水直接为作物所吸收，一部分则渗入土壤中，从而使污水得到净化。

## Slide 52
向土地布水可采用表面布水和喷灌布水；
污水的投配负荷低，污水在土壤层的渗滤速度慢，在表层土壤中停留时间长，水质净化效果非常良好，但一般不考虑处理水流出系统；
以处理污水为主要目的时，可种植多年生牧草，对氮的利用率高，耐受较高的水力负荷；
当以利用为主要目的时，可选种谷物，由于作物生长与季节及气候条件的限制，对污水的水质及调蓄管理应加强；
土地处理中最适宜的工艺，适用于渗水性能良好的土壤、蒸发量小、气候湿润的地区；
对BOD的去除率，一般可达95%以上，COD去除率达85%~90%，氮的去除率在80%~90%之间。

## Slide 53: 快速渗滤系统
将污水有控制地投配到具有良好渗滤性能的土地表面，在污水向下渗滤的过程中，在过滤、沉淀、氧化、还原以及生物氧化、硝化、反硝化等作用下得到净化处理；
污水周期地向渗滤田灌水和休灌，使表层土壤处于淹水/干燥交替运行状态；
在土壤层形成的厌氧、好氧交替的运行状态有利于氮、磷的去除。

## Slide 55
快速渗滤系统的负荷率高于其他土地处理系统，但严格控制灌水——休灌周期，净化效果很高：
BOD去除率可达95%、COD去除率91%，处理水BOD<10 mg/L、COD<40 mg/L；
有较好的脱氮除磷功能：氨氮去除率为85%左右、TN去除率80%、除磷率达65%；
去除大肠菌的能力强：去除率达99.9%，出水含大肠菌小于40 个/100 mL。

## Slide 56: 地表漫流处理系统
将污水有控制地投配到多年生牧草、坡度和缓、土壤渗透性差的土地上，污水以薄层方式沿土地缓慢流动，在流动的过程中得到净化；
净化出水大部分以地面径流汇集、排放或利用。

## Slide 57
漫流：指降水经过植物截留、渗入地表和填充洼地后，多余的水成片流动或成为时分时合的水流。

## Slide 58
以处理污水为主，兼行生长牧草；
地表径流收集处理水，对地下水的污染较轻；
适用于渗透性较低的粘土、亚粘土，最佳坡度为2%~8%。
进水须经适当的预处理，如格栅、筛滤等；
BOD去除率90%、总氮去除率70%~80%、SS去除率90%~95%。

## Slide 59: 湿地处理系统
将污水投放到土壤经常处于水饱和状态而且生长有芦苇、香蒲等耐水植物的沼泽地上，污水沿一定方向流动，在流动的过程中，在耐水植物和土壤联合作用下，污水得到净化；
污水净化的作用机理：沉降作用、植物根系的阻截作用、化学沉淀作用、土壤及植物表面的吸附与吸收作用、微生物的代谢作用等；
植物根系的某些分泌物对细菌和病毒有灭活作用、细菌和病毒也可能在对其不适宜环境中自然死亡。

## Slide 60
湿地处理系统中以生长沼泽地的维管束植物为主要特征
繁茂的水生植物为微生物提供了良好的栖息场所；
维管束植物使其根部周围及水中保持一定浓度的溶解氧；
植物也能够直接吸收和分解有机污染物；
繁茂的水生植物还具有均匀水流、衰减风速、避免光照、防止藻类过度生长等多种作用。

## Slide 61: 天然湿地系统
利用天然洼淀、苇塘，并加以人工修整而成，中设导流土堤，使污水沿一定方向流动，水深一般在30~80 cm之间，不超过1.00 m，净化作用与好氧塘相似，适宜作污水的深度处理。

## Slide 62: 自由水面人工湿地
用人工筑成水池或沟槽状，地面铺设隔水层以防渗漏，再充填一定深度的土壤层，在土壤层种植芦苇一类的维管束植物，污水由湿地的一端通过布水装置进入，并以较浅的水层在地表上以推流方式向前流动，从另一端溢入集水沟，在流动的过程中保持着自由水面；
有机负荷及水力负荷较低，应将使水层保持好氧状态作为首要条件；
有机负荷介于18~110 kgBOD5/(ha·d)；
进水BOD5=150 mg/L时，水力负荷取值150~200 m3/(ha·d)，出水可达二级处理水标淮。

## Slide 63: 人工潜流湿地处理系统
人工筑成的床槽，床内充填介质支持芦苇类的挺水植物生长，床底设粘土隔水层，并具有一定的坡度；
污水从沿床宽度设置的布水装置进入，水平流动通过介质，与布满生物膜的介质表面和溶解氧充分的植物根区接触，在这一过程中得到净化；
根据床内充填的介质不同，人工潜流湿地处理系统又可分为两种类型。

## Slide 64
床内介质是由上、下两层所组成，上层为土壤，下层为由易于使水流通的介质，如粒径较大的土壤、碎石等，上层种植芦苇等耐水植物，下层则为植物根系深入的根系层；
沿床宽设布水沟，内充填碎石，污水由布水管流入；
在出水的另一端碎石层的底部设多孔集水管与出水管相连结，出水管设闸阀，能够调节床内水位。

## Slide 65
碎石床：在床内充填的只是碎石、砾石一种介质，耐水性植物直接种植在介质上；
碎石充填深度应根据种植的植物根系能够达到的深度而定，一般芦苇为60~70 cm，介质粒径可介于10~30 mm之间。

## Slide 66
水位控制
出水分配
出水管道
原地质土层
预处理设施
布水系统
防渗层
根脉及介质
湿地植物（芦苇）

## Slide 67: 污水地下渗滤处理系统
将经过腐化池（化粪池）或酸化水解池预处理后的污水有控制地通入设于地下距地面约0.5 m深处的渗滤田，在土壤的渗滤作用和毛细管作用下，污水向四周扩散，通过过滤、沉淀、吸附和在微生物的降解作用使污水得到净化。

## Slide 68
工艺具有以下特征
整体处理系统都设于地下，无损于地面景观，而且能够种植绿色植物，美化环境；
不受外界气温变化的影响，或影响较小；
易于建设、便于维护、不堵塞、建设投资省、运行费用低；
对进水负荷的变化适应性较强，耐受冲击负荷；
处理水水质良好稳定，可回用于农灌、浇灌城市绿化地、街心公园。

## Slide 69: Thank you!